ПЛАН

подготовки МОУ «СОШ №1 им. А.П.Гайдара»

к началу 2009-2010 учебного года

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести текущий ремонт школы | Июнь - июль | Шульгина Н.В. |
| 2 | Огнезащитная обработка чердаков здания школы и школьных мастерских | Июль - август | Зудова Т.Н. Шульгина Н.В. |
| 3 | Ремонт цоколя вокруг здания школы | Июль - август | Зудова Т.Н. Шульгина Н.В. |
| 4 | Ревизия электропроводки в помещениях школы, столовой, гаража, мастерских | Июнь | Проценко С.П. |
| 5 | Проверка исправности электровыключателей, наличия в электрощитах стандартных предохранителей | Август | Проценко С.П. |
| 6 | Провести ревизию ВРУ, РЩ, расположенных в подвальном помещении | Июль | Проценко С.П. |
| 7 | Провести проверку сопротивления изоляции и заземление оборудования | Июль - август | Зудова Т.Н. |
| 8 | Провести контрольное взвешивание огнетушителей | Август | Шульгина Н.В. |
| 9 | Подготовить учебные кабинеты к занятиям | Июнь | Заведующие кабинетами |
| 10 | Провести аттестацию рабочих мест | Июнь - август | Тищенко О.Г. |
| 11 | Составить паспорт школы по антитеррору | Август | Герасимова М.Б. |
| 12 | Провести ревизию оборудования для приготовления пищи в школьной столовой | Июль | Шульгина Н.В. Вернова З.А. |
| 13 | Приобрести вытяжную вентиляцию для столовой | Август | Зудова Т.Н. Вернова З.А. |
| 14 | Привести в исправное состояние внутренний пожарный водопровод | Июнь - август | Зудова Т.Н. Шульгина Н.В. |
| 15 | Установить в кабинете химии раковину с подводкой воды | Июнь - август | Зудова Т.Н. Шульгина Н.В. |
| 16 | Капитальный ремонт крыши, пожарного ограждения и лестниц | Июнь - август | Зудова Т.Н. Шульгина Н.В. |
| 17 | Ремонт потолка в мастерской мальчиков | Июнь - август | Шульгина Н.В. Зиновьев Ю.С. |
| 18 | Ремонт ограждения вокруг школы и ворот | Июнь - август | Зудова Т.Н. Шульгина Н.В. |
| 19 | Капитальный ремонт школьной столовой и перехода м/у школой и столовой | Июнь - август | Зудова Т.Н. Шульгина Н.В. |
| 20 | Приобрести огнетушители в количестве 20 штук в связи с истекшим сроком годности | Июнь - август | Зудова Т.Н. |
| 21 | Установить заземление софитов и компьютеров в учебных кабинетах | Июнь - август | Проценко С.П. Заведующие кабинетами |
| 22 | Постройка уличного туалета | Июнь - август | Зудова Т.Н. Шульгина Н.В. |
| 23 | Ремонт теплицы | Июнь - август | Зудова Т.Н. Шульгина Н.В. Веремеенко Т.В. |
| 24 | Текущий ремонт школьных туалетов | Июнь - август | Шульгина Н.В. |

Директор                                              Т.Н.Зудова